## Sheet1
| Наименование | Расшифровка наименования.
| 20 кВА = 18 кВт | Батарея считается при 100% нагрузк, power factor 0.7
| 30 кВА = 27 кВт | MBS - Mechanical By-pass switch - сервисный байпас
1026598 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет + MBS
1026599 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS
1026600 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 22 мин, 5 лет + MBS
1026601 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 31 мин, 5 лет + MBS
1026602 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 7 мин, 5 лет + MBS
1026603 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS
1026604 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS
1026605 | Eaton (Powerware) 9155-20-NL-10-2x7Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS
1026606 | Eaton (Powerware) 9155-20-NL-17-3x7Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 17 мин, 10 лет + MBS
1026607 | Eaton (Powerware) 9155-20-NL-26-4x7Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 26 мин, 10 лет + MBS
1026608 | Eaton (Powerware) 9155-30-NL-10-3x7Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS
1026609 | Eaton (Powerware) 9155-30-NL-15-4x7Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 10 лет + MBS
1026610 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-5-1x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет
1026611 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-13-2x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 13 мин, 5 лет
1026612 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-22-3x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 22 мин, 5 лет
1026613 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-31-4x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 31 мин, 5 лет
1026614 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-7-2x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 7 мин, 5 лет
1026615 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-13-3x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 13 мин, 5 лет
1026616 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-20-4x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет
1026617 | Eaton (Powerware) 9155-20-NL-10-2x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1026618 | Eaton (Powerware) 9155-20-NL-17-3x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 17 мин, 10 лет
1026619 | Eaton (Powerware) 9155-20-NL-26-4x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 26 мин, 10 лет
1026620 | Eaton (Powerware) 9155-30-NL-10-3x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1026621 | Eaton (Powerware) 9155-30-NL-15-4x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 10 лет
1026622 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-0 | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, без батарей
1026623 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-0 | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, без батарей
1026624 | Eaton (Powerware) 9155-20-N-0-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, без батарей + MBS
1026625 | Eaton (Powerware) 9155-30-N-0-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, без батарей + MBS
1025168 | 9X55-BAT-0 (20-40 kVA) (2 | Внешний батарейный шкаф пустой
1025169 | 9X55-BAT10-1x24Ah (20-40 kVA) (3 (Panasonic LC-X1224AP) | Внешний батарейный шкаф с одинарным треем батарей Panasonic 24Ah, 10 лет
1025170 | 9X55-BAT10-2x24Ah (20-40 kVA) (Panasonic LC-X1224AP) | Внешний батарейный шкаф с двойным треем батарей Panasonic 24Ah, 10 лет
1026072 | 9X55-BAT10-1x110 (20-40 kVA) (3 (CSB HRL 12110W) | Внешний батарейный шкаф с одинарным треем батарей CSB 32Ah, 10 лет
1026073 | 9X55-BAT10-2x110 (20-40 kVA) (CSB HRL 12110W) | Внешний батарейный шкаф с двойным треем батарей CSB 32Ah, 10 лет
1025438 | BAT5 assembly (1 string 9Ah) | Набор аккумуляторов, перемычек (36 шт, 9Ah) для внутр бат, 5 лет
1025439 | BAT10 assembly (1 string 7 Ah) | Набор аккумуляторов, перемычек (36 шт, 9Ah) для внутр бат, 10 лет
1025667 | Kit 9X55 battery accessories (20-40 kVA) (4 strings) | Набор перемычек и специальных кожухов для 4 треев внутр батареи
1026626 | Eaton (Powerware) 9155-20-NHS-5-1x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 5 мин, 5 лет для паралл работы
1026627 | Eaton (Powerware) 9155-20-NHS-13-2x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 13 мин, 5 лет для паралл работы
1026628 | Eaton (Powerware) 9155-20-NHS-22-3x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 22 мин, 5 лет для паралл работы
1026629 | Eaton (Powerware) 9155-20-NHS-31-4x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 31 мин, 5 лет для паралл работы
1026630 | Eaton (Powerware) 9155-30-NHS-7-2x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 7 мин, 5 лет для паралл работы
1026631 | Eaton (Powerware) 9155-30-NHS-13-3x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 13 мин, 5 лет для паралл работы
1026632 | Eaton (Powerware) 9155-30-NHS-20-4x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 20 мин, 5 лет для паралл работы
1026633 | Eaton (Powerware) 9155-20-NLHS-10-2x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы
1026634 | Eaton (Powerware) 9155-20-NLHS-17-3x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 17 мин, 10 лет для паралл работы
1026635 | Eaton (Powerware) 9155-20-NLHS-26-4x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, батарея на 26 мин, 10 лет для паралл работы
1026636 | Eaton (Powerware) 9155-30-NLHS-10-3x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы
1026637 | Eaton (Powerware) 9155-30-NLHS-15-4x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, батарея на 15 мин, 10 лет для паралл работы
1026638 | Eaton (Powerware) 9155-20-NHS-0 | ИБП 20 кВА, 3ф/1ф, без батарей, для паралл работы
1026639 | Eaton (Powerware) 9155-30-NHS-0 | ИБП 30 кВА, 3ф/1ф, без батарей, для паралл работы
116750221-001 | X-slot: SNMP/Web | Web/SNMP адаптер
116750224-001 | Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | X-slot: Modus/Jbus | ModBus карта
1018460 | X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
1019017 | X-slot: Modem | Модемная карта
103002143 | X-slot: RS232 port | Карта для соединения ИБП через RS232 порт
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card | Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м