## Sheet1
| Наименование Powerware | Расшифровка наименования.
MODULES FOR PW9170+ ENCLOSURES
ASY-0674 | 3 kVA Universal Power Module (208/220/230/240V In & Out) | Силовой модуль 3 кВА
ASY-0529 | 60 V Battery Module (two required per slot/120 V string) | Батарейный модуль (по 2 на один слот)
ASY-0675 | 20 Amp optional battery charger module | Дополнительное зарядное устройство
UPS TOWER CHASSIS, BLACK COLOUR
0660C030AAAAAAAI | 3 slot enclosure for 3 kVA, Black | Шкаф из 3 слотов, черный
0660C060AAAAAAAI | 6 slot enclosure for 3, 6, or 9 kVA, Black | Шкаф из 6 слотов, черный
0660C090AAAAAAAI | 9 slot enclosure for 3, 6, 9, 12, 15, 18 kVA, Black | Шкаф из 9 слотов, черный
0660C120AAAAAAAI | 12 slot enclosure for 3, 6, 9, 12, 15, 18 kVA, Black | Шкаф из 12 слотов, черный
BATTERY TOWER CHASSIS, BLACK COLOUR
ASY-0612 | 6 slot external battery cabinet, Black (2) | Дополнительный шкаф для батарей на 6 слотов, черный
ASY-0737 | 9 slot external battery cabinet, Black (2) | Дополнительный шкаф для батарей на 9 слотов, черный
ASY-0738 | 12 slot external battery cabinet, Black (2) | Дополнительный шкаф для батарей на 12 слотов, черный
ASY-0739 | 12 slot external battery cabinet with charger AC input, Black (2) | Доп шкаф для батарей на 12 слотов, с зарядным устройством, черный
UPS TOWER CHASSIS, GRAY COLOUR
0660C030AAAAAAAP | 3 slot enclosure for 3 kVA, Gray | Шкаф из 3 слотов, серый
0660C060AAAAAAAP | 6 slot enclosure for 3, 6, or 9 kVA, Gray | Шкаф из 6 слотов, серый
0660C090AAAAAAAP | 9 slot enclosure for 3, 6, 9, 12, 15, 18 kVA, Gray | Шкаф из 9 слотов, серый
0660C120AAAAAAAP | 12 slot enclosure for 3, 6, 9, 12, 15, 18 kVA, Gray | Шкаф из 12 слотов, серый
BATTERY TOWER CHASSIS, GRAY COLOUR
ASY-0541 | 6 slot external battery enclosure, Gray (2) | Дополнительный шкаф для батарей на 6 слотов, серый
ASY-0542 | 9 slot external battery enclosure, Gray (2) | Дополнительный шкаф для батарей на 9 слотов, серый
ASY-0565 | 12 slot external battery enclosure, Gray (2) | Дополнительный шкаф для батарей на 12 слотов, серый
ASY-0653 | 12 slot external battery enclosure with charger AC input, Gray | Доп шкаф для батарей на 12 слотов, с зарядным устройством, серый
UPS RACK CHASSIS. GRAY COLOUR
0660C092AAAAAAAP | 9-slot UPS rack enclosure for 3, 6, 9, 12, 15, 18 kVA, Gray | Шкаф из 9 слотов, серый, для 19' стойки
0660C122AAAAAAAP | 12-slot UPS rack enclosure for 3, 6, 9, 12, 15, 18 kVA, Gray | Шкаф из 12 слотов, серый, для 19' стойки
ASY-0749 | 9 slot battery cabinet / rack mount version, Gray | Доп шкаф для батарей на 9 слотов, серый, для 19' стойки
ASY-0750 | 12 slot battery cabinet / rack mount version, Gray | Доп шкаф для батарей на 12 слотов, серый, для 19' стойки
ASY-0753 | 12 slot battery cabinet with charger AC input / rack version, Gray | Доп шкаф для батарей на 12 слотов, серый, для 19' стойки, с зар устройством
STD. OPTIONS
BPE12MBB1A | Wall-mounted bypass for 3-slot enclosure | Настенный сервисный By-pass для 3 слотового корпуса
BPE14MBB1A | Wall-mounted bypass for 6-slot enclosure | Настенный сервисный By-pass для 6 слотового корпуса
BPE20MBB1A | Wall-mounted bypass for 9- & 12-slot enclosures | Настенный сервисный By-pass для 9 и 12 слотового корпуса
ASY-0548 | Floor Anchoring Kit | Набор для обеспечения устойчивости ИБП на полу
ASY-0547 | Rackmount kit for 3-slot or 6-slot tower chassis | Крепления для установки 3 и 6 слотового корпуса в 19' стойку
ASY-0527 | Caster kit for 3-slot and 6-slot enclosures | Тележка для передвижения 3 и 6 слотового корпуса ИБП по полу
ASY-0525 | External battery cabinet connection option | Кабель для подключения внешних батарей