## Sheet1
| Наименование | Расшифровка наименования.
| 20 кВА = 18 кВт | Батарея считается при 100% нагрузке, power factor 0.7
| 30 кВА = 27 кВт | MBS - Mechanical By-pass switch - сервисный байпас
40 кВА = 36 кВт
1025061 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-5-1x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 5 мин, 5 лет + MBS
1025062 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS
1025063 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 22 мин, 5 лет + MBS
1025064 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 31 мин, 5 лет + MBS
1025065 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 7 мин, 5 лет + MBS
1025066 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS
1025067 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS
1025795 | Eaton (Powerware) 9355-40-N-8-3x9Ah-MBS | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 8 мин, 5 лет + MBS
1025796 | Eaton (Powerware) 9355-40-N-12-4x9Ah-MBS | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 12 мин, 5 лет + MBS
1025068 | Eaton (Powerware) 9355-20-NL-10-2x7Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS
1025069 | Eaton (Powerware) 9355-20-NL-17-3x7Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 17 мин, 10 лет + MBS
1025070 | Eaton (Powerware) 9355-20-NL-26-4x7Ah-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 26 мин, 10 лет + MBS
1025072 | Eaton (Powerware) 9355-30-NL-10-3x7Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS
1025073 | Eaton (Powerware) 9355-30-NL-15-4x7Ah-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 15 мин, 10 лет + MBS
1025797 | Eaton (Powerware) 9355-40-NL-5-3x7Ah-MBS | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 5 мин, 10 лет + MBS
1025798 | Eaton (Powerware) 9355-40-NL-10-4x7Ah-MBS | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет + MBS
1025074 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-5-1x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 5 мин, 5 лет
1025075 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-13-2x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет
1025076 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-22-3x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 22 мин, 5 лет
1025077 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-31-4x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 31 мин, 5 лет
1025078 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-7-2x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 7 мин, 5 лет
1025079 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-13-3x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет
1025080 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-20-4x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 20 мин, 5 лет
1025799 | Eaton (Powerware) 9355-40-N-8-3x9Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 8 мин, 5 лет
1025800 | Eaton (Powerware) 9355-40-N-12-4x9Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 12 мин, 5 лет
1025081 | Eaton (Powerware) 9355-20-NL-10-2x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1025082 | Eaton (Powerware) 9355-20-NL-17-3x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 17 мин, 10 лет
1025083 | Eaton (Powerware) 9355-20-NL-26-4x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 26 мин, 10 лет
1025085 | Eaton (Powerware) 9355-30-NL-10-3x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1025086 | Eaton (Powerware) 9355-30-NL-15-4x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 15 мин, 10 лет
1025801 | Eaton (Powerware) 9355-40-NL-5-3x7Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 5 мин, 10 лет
1025802 | Eaton (Powerware) 9355-40-NL-10-4x7Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет
1025087 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-0 | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, без батарей
1025088 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-0 | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, без батарей
1025803 | Eaton (Powerware) 9355-40-N-0 | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, без батарей
1025089 | Eaton (Powerware) 9355-20-N-0-MBS | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, без батарей + MBS
1025090 | Eaton (Powerware) 9355-30-N-0-MBS | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, без батарей + MBS
1025804 | Eaton (Powerware) 9355-40-N-0-MBS | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, без батарей + MBS
1014777 | Output tranformer for 20-30 kVA (non-matching cabinet) | Выходной трансформатор гальванической развзяки на 30 кВА
1017266 | External MBS for 20-30 kVA (wall-mounted, non-matching) | Сервисный By-pass для монтажа на стену
1025168 | 9X55-BAT-0 (20-40 kVA) (2 | Внешний батарейный шкаф пустой
1025169 | 9X55-BAT10-1x24Ah (20-40 kVA) (3 (Panasonic LC-X1224AP) | Внешний батарейный шкаф с одинарным треем батарей Panasonic 24Ah, 10 лет
1025170 | 9X55-BAT10-2x24Ah (20-40 kVA) (Panasonic LC-X1224AP) | Внешний батарейный шкаф с двойным треем батарей Panasonic 24Ah, 10 лет
1026072 | 9X55-BAT10-1x110 (20-40 kVA) (3 (CSB HRL 12110W) | Внешний батарейный шкаф с одинарным треем батарей CSB 32Ah, 10 лет
1026073 | 9X55-BAT10-2x110 (20-40 kVA) (CSB HRL 12110W) | Внешний батарейный шкаф с двойным треем батарей CSB 32Ah, 10 лет
1025438 | BAT5 assembly (1 string 9Ah) | Набор аккумуляторов, перемычек (36 шт, 9Ah) для внутр бат, 5 лет
1025439 | BAT10 assembly (1 string 7 Ah) | Набор аккумуляторов, перемычек (36 шт, 9Ah) для внутр бат, 10 лет
1025667 | Kit 9X55 battery accessories (20-40 kVA) (4 strings) | Набор перемычек и специальных кожухов для 4 треев внутр батареи
1025669 | Eaton (Powerware) 9355-20-NHS-5-1x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 5 мин, 5 лет для паралл работы
1025670 | Eaton (Powerware) 9355-20-NHS-13-2x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет для паралл работы
1025671 | Eaton (Powerware) 9355-20-NHS-22-3x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 22 мин, 5 лет для паралл работы
1025672 | Eaton (Powerware) 9355-20-NHS-31-4x9Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 31 мин, 5 лет для паралл работы
1025673 | Eaton (Powerware) 9355-30-NHS-7-2x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 7 мин, 5 лет для паралл работы
1025674 | Eaton (Powerware) 9355-30-NHS-13-3x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет для паралл работы
1025675 | Eaton (Powerware) 9355-30-NHS-20-4x9Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 20 мин, 5 лет для паралл работы
1025805 | Eaton (Powerware) 9355-40-NHS-8-3x9Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 8 мин, 5 лет для паралл работы
1025806 | Eaton (Powerware) 9355-40-NHS-12-4x9Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 12 мин, 5 лет для паралл работы
1025676 | Eaton (Powerware) 9355-20-NLHS-10-2x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы
1025677 | Eaton (Powerware) 9355-20-NLHS-17-3x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 17 мин, 10 лет для паралл работы
1025678 | Eaton (Powerware) 9355-20-NLHS-26-4x7Ah | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 26 мин, 10 лет для паралл работы
1025679 | Eaton (Powerware) 9355-30-NLHS-10-3x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы
1025680 | Eaton (Powerware) 9355-30-NLHS-15-4x7Ah | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 15 мин, 10 лет для паралл работы
1025807 | Eaton (Powerware) 9355-40-NLHS-5-3x7Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 5 мин, 10 лет для паралл работы
1025808 | Eaton (Powerware) 9355-40-NLHS-10-4x7Ah | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, батарея на 10 мин, 10 лет для паралл работы
1025681 | Eaton (Powerware) 9355-20-NHS-0 | ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, без батарей, для паралл работы
1025682 | Eaton (Powerware) 9355-30-NHS-0 | ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, без батарей, для паралл работы
1025809 | Eaton (Powerware) 9355-40-NHS-0 | ИБП 40 кВА, 3ф/3ф, без батарей, для паралл работы
1025475 | SPM-30-2 1+1 SYSTEM PARALLEL MODULE (wall-mounted) | Шкаф параллельной работы для 2 ИБП 9355 20 или 30 кВА
1025476 | SPM-60-2 1+1 SYSTEM PARALLEL MODULE (wall-mounted) | Шкаф параллельной работы для 2 ИБП до 60 кВА
1025831 | SPM-30-4 3+1 SYSTEM PARALLEL MODULE (floor-standing) | Шкаф параллельной работы для 4 ИБП 9355 20 или 30 кВА
1025832 | SPM-40-4 3+1 SYSTEM PARALLEL MODULE (floor-standing) | Шкаф параллельной работы для 4 ИБП 9355 40 кВА
116750221-001 | X-slot: SNMP/Web | Web/SNMP адаптер
116750224-001 | Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | X-slot: Modus/Jbus | ModBus карта
1018460 | X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
1019017 | X-slot: Modem | Модемная карта
103002143 | X-slot: RS232 port | Карта для соединения ИБП через RS232 порт
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card | Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м