## Sheet1
| Наименование | Расшифровка наименования.
1023295 | Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X1-MBS | ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1023296 | Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X1-MBS | ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1023297 | Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X1-MBS | ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1028500 | Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X0-MBS | ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, 4 X-slot
1028501 | Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X0-MBS | ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, 4 X-slot
1028502 | Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X0-MBS | ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, 4 X-slot
1028503 | Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X1 | ИБП 40 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1028504 | Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X1 | ИБП 60 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1028505 | Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X1 | ИБП 80 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1028506 | Eaton (Powerware) 9390-100-U-4X1 | ИБП 100 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1028507 | Eaton (Powerware) 9390-120-N-4X1 | ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1028508 | Eaton (Powerware) 9390-120-U-4X1 | ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, апгрейд до 160 кВА
1028509 | Eaton (Powerware) 9390-160-N-4X1 | ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot
1024993 | Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 40 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
1024994 | Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 60 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
1024995 | Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 80 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
1024635 | Eaton (Powerware) 9390-100-U-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 100 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
1024636 | Eaton (Powerware) 9390-120-N-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
1023298 | Eaton (Powerware) 9390-120-U-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, апгрейд до 160 кВА с поддержкой функции Sync Control
1023299 | Eaton (Powerware) 9390-160-N-4X1 (Sync Control SUPPORT) | ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot с поддержкой функции Sync Control
1027149 | Eaton (Poweware) 9390-40-IT-4x1-MBS | ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
1027150 | Eaton (Poweware) 9390-80-IT-4x1-MBS | ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
1027151 | Eaton (Poweware) 9390-120-IT-4x1 | ИБП 120 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
1027152 | Eaton (Poweware) 9390-160-IT-4x1 | ИБП 160 кВА, Web/SNMP адаптер, 4 X-slot, без нейтрали
1028510 | Eaton (Powerware) 9390-40-N-4X0 | ИБП 40 кВА, 4 X-slot
1028511 | Eaton (Powerware) 9390-60-U-4X0 | ИБП 60 кВА, 4 X-slot
1028512 | Eaton (Powerware) 9390-80-N-4X0 | ИБП 80 кВА, 4 X-slot
1028513 | Eaton (Powerware) 9390-100-U-4X0 | ИБП 100 кВА, 4 X-slot
1028514 | Eaton (Powerware) 9390-120-N-4X0 | ИБП 120 кВА, 4 X-slot
1028515 | Eaton (Powerware) 9390-120-U-4X0 | ИБП 120 кВА, 4 X-slot, апгрейд до 160 кВА
1028516 | Eaton (Powerware) 9390-160-N-4X0 | ИБП 160 кВА, 4 X-slot
1021887 | External Bypass Switch 60-80kVA (wall-mount) | Внешний сервисный Байпас для ИБП 60-80 кВА
1021888 | External Bypass Switch 120 kVA (wall-mount) | Внешний сервисный Байпас для ИБП 120 кВА
1024626 | External Bypass Switch 160 kVA (wall-mount) | Внешний сервисный Байпас для ИБП 160 кВА
1025476 | SPM-60-2 1+1 SYSTEM PARALLEL MODULE | Шкаф параллельной работы до 2 ИБП до 60 кВА
1023540 | SPM9390-80-4 3+1 SYSTEM PARALLEL MODULE | Шкаф параллельной работы до 4 ИБП до 80 кВА
1024506 | 9390 Tie Cabinet 3x160 kVA | Шкаф параллельной работы до 3 ИБП до 160 кВА
1024687 | 9390 Tie Cabinet 3x120 kVA | Шкаф параллельной работы до 3 ИБП до 120 кВА
Узкие Батареи для ИБП до 80 кВА
1025570 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-S-40x38Ah (250A) | Узкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, Panasonic 38Ah, 10 лет
1025572 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-S-200 (250A) (CSB HRL 12200W) | Узкий финский Батарейный шкаф, 40 банок, CSB 200W, 10 лет
1026327 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-S-205 (250A) (Enersys HX205) | Узкий финский Батарейный шкаф, 40 банок,Enersys HX205, 10 лет
1025573 | Eaton (Powerware) 9390-BAT-S-EMPTY (250A) | Узкий финский Батарейный шкаф, пустой
Широкие Батареи для ИБП до 80 кВА
1025467 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-280 (250A) (CSB HRL 12280W) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, CSB 280W, автомат 250А
1025468 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-500 (250A) (CSB HRL12500W) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, CSB 280W, автомат 250А
1023244 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40x55Ah (Enersys HR250) | Широкий США Батарейный шкаф,40 банок Enersys 55Ah, 10 лет, автомат 250А
1023245 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40x67Ah (Enersys HR305) | Широкий США Батарейный шкаф,40 банок Enersys 67Ah, 10 лет, автомат 250А
1027614 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40х500 (250A) (Enersys HX500) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, Enersys 500W, автомат 250А
1023366 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-EMPTY250A | Широкий США Пустой Батарейный шкаф, автомат 250А
Широкие Батареи для ИБП до 160 кВА
1025469 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-280 (400A) (CSB HRL 12280W) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, CSB 280W, автомат 400А
1025470 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-330 (400A) (CSB HRL 12330W) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, CSB 330W, автомат 400А
1025471 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-500 (400A) (CSB HRL12500W) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, CSB 500W, автомат 400А
1027615 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-40х500 (400A) (Enersys HX500) | Широкий финский Батарейный шкаф,40 банок, 10 лет, Enersys 500W, автомат 400А
1023984 | Eaton (Powerware) 9390-BAT10-EMPTY400A | Широкий США Пустой Батарейный шкаф, автомат 400А
Батареи CSB на стеллаже, ресурс 10 лет
1026273 | 9390-RACK10-1x40CSB200 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB200
1026274 | 9390-RACK10-1x40CSB280 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB280
1026275 | 9390-RACK10-1x40CSB330 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB330
1026276 | 9390-RACK10-1x40CSB390 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB390
1026277 | 9390-RACK10-1x40CSB500 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами CSB500
1026278 | 9390-RACK10-2x40CSB500 | Двойной стеллаж с аккумуляторами CSB500
1026279 | 9390-RACK10-3x40CSB500 | Тройной стеллаж с аккумуляторами CSB500
Щиток с батарейными автоматами 40- 80 кВА
1023805 | 9390BAT 2x250A breaker box (wall-mount) | Щиток с автоматом для батареи из 1 стринга, автомат 250А
1023806 | 9390BAT 2x250A+2x2x250A box (wall-mount) | Щиток с автоматом для батареи из 2 стрингов
1023807 | 9390BAT 2x250A+3x2x250A box (wall-mount) | Щиток с автоматом для батареи из 3 стрингов
1023808 | 9390BAT 2x250A+4x2x250A box (wall-mount) | Щиток с автоматом для батареи из 4 стрингов
Щиток с батарейными автоматами до 100-160 кВА
1025430 | 9390BAT 2x400A breaker box (wall-mount) / 1 bat string | Щиток с автоматом для батареи из 1 стринга, автомат 400А
1025431 | 9390BAT 2x400A+2x2x250A box (wall-mount) / 2 bat string | Щиток с автоматом для батареи из 2 стрингов
1025432 | 9390BAT 2x400A+3x2x250A box (wall-mount) / 3 bat string | Щиток с автоматом для батареи из 3 стрингов
1025433 | 9390BAT 2x400A+4x2x250A box (wall-mount) / 4 bat string | Щиток с автоматом для батареи из 4 стрингов
1023379 | Battery breaker 250A/600Vdc | Батарейный автомат 250А для установки в щиток Заказчика, до 80 кВА
1024503 | Battery breaker 400A/600Vdc | Батарейный автомат 400А для установки в щиток Заказчика, до 120-160 кВА
116750221-001 | X-slot: SNMP/Web | Web/SNMP адаптер
116750224-001 | Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | X-slot: Modus/Jbus | ModBus карта
1018460 | X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
1019017 | X-slot: Modem | Модемная карта
103002143 | X-slot: RS232 port | Карта для соединения ИБП через RS232 порт
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card | Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м
Недоступные для Заказа позиции
1023239 | Powerware 9390-40-N-2X1-MBS | ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1023240 | Powerware 9390-60-U-2X1-MBS | ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1023241 | Powerware 9390-80-N-2X1-MBS | ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1023314 | Powerware 9390-40-N-2X0-MBS | ИБП 40 кВА, ручной сервисный Байпас, 2 X-slot
1023315 | Powerware 9390-60-U-2X0-MBS | ИБП 60 кВА, ручной сервисный Байпас, 2 X-slot
1023316 | Powerware 9390-80-N-2X0-MBS | ИБП 80 кВА, ручной сервисный Байпас, 2 X-slot
1024987 | Powerware 9390-40-N-2X1 | ИБП 40 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1024988 | Powerware 9390-60-U-2X1 | ИБП 60 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1024989 | Powerware 9390-80-N-2X1 | ИБП 80 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1024656 | Powerware 9390-100-U-2X1 | ИБП 100 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1024657 | Powerware 9390-120-N-2X1 | ИБП 120 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1023242 | Powerware 9390-120-U-2X1 | ИБП 120 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot, апгрейд до 160 кВА
1023243 | Powerware 9390-160-N-2X1 | ИБП 160 кВА,Web/SNMP адаптер, 2 X-slot
1024990 | Powerware 9390-40-N-2X0 | ИБП 40 кВА, 2 X-slot
1024991 | Powerware 9390-60-U-2X0 | ИБП 60 кВА, 2 X-slot
1024992 | Powerware 9390-80-N-2X0 | ИБП 80 кВА, 2 X-slot
1024658 | Powerware 9390-100-U-2X0 | ИБП 100 кВА, 2 X-slot
1024659 | Powerware 9390-120-N-2X0 | ИБП 120 кВА, 2 X-slot
1023317 | Powerware 9390-120-U-2X0 | ИБП 120 кВА, 2 X-slot, апгрейд до 160 кВА
1023318 | Powerware 9390-160-N-2X0 | ИБП 160 кВА, 2 X-slot
1024986 | Powerware 9390-BAT10-40x125Ah | Широкий США Батарейный шкаф,40 банок по NSB 125Ah, 10 лет,автомат 250А
1023983 | Powerware 9390-BAT10-40x125Ah | Широкий США Батарейный шкаф,40 банок по NSB 125Ah, 10 лет, автомат 400А
TS0603B12121100 | Small 40-60 kVA BAT cabinet w/ UPS12-120 | Узкий США Батарейный шкаф,40 банок UPS12-120, 5 лет
TS0603B17121100 | Small 40-60 kVA BAT cabinet w/ UPS12-170 | Узкий США Батарейный шкаф,40 банок UPS12-170, 7-10 лет
TS0803C20121100 | Small 40-80 kVA BAT cabinet w/ UPS12-200 (CSB) | Узкий СШАБатарейный шкаф,40 банок CSB12-200
TS0603003121100 | Small 40-80 kVA BAT cabinet -EMPTY | Узкий США Батарейный шкаф, пустой
1023604 | 9390-RACK10-1x40NSB40 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB40
1023605 | 9390-RACK10-1x40NSB70 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB70
1023606 | 9390-RACK10-1x40NSB90 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB90
1023607 | 9390-RACK10-1x40NSB125 | Одинарный стеллаж с аккумуляторами NSB125
1023608 | 9390-RACK10-2x40NSB40 | Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB40
1023609 | 9390-RACK10-2x40NSB70 | Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB70
1023610 | 9390-RACK10-2x40NSB90 | Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB90
1023611 | 9390-RACK10-2x40NSB125 | Двойной стеллаж с аккумуляторами NSB125
1023612 | 9390-RACK10-3x40NSB90 | Тройной стеллаж с аккумуляторами NSB90
1023613 | 9390-RACK10-3x40NSB125 | Тройной стеллаж с аккумуляторами NSB125