## Sheet1
| Наименование Powerware | Расшифровка наименования.
93E15KMBSB | 93E 15kVA | ИБП 15 кВА/13.5 кВт, 3ф/3ф с пустым отсеком для внутренних батарей
93E15KMBSBI | 93E 15kVA 2x9Ah | ИБП 15 кВА/13.5 кВт, 3ф/3ф с внутренней батареей
93E20KMBSB | 93E 20kVA | ИБП 20 кВА/18 кВт, 3ф/3ф с пустым отсеком для внутренних батарей
93E20KMBSBI | 93E 20kVA 2x9Ah | ИБП 20 кВА/18 кВт, 3ф/3ф с внутренней батареей
93E30KMBSB | 93E 30kVA | ИБП 30 кВА/27 кВт, 3ф/3ф с пустым отсеком для внутренних батарей
93E30KMBSBI | 93E 30kVA 3x9Ah | ИБП 30 кВА/27 кВт, 3ф/3ф с внутренней батареей
93E40KMBSB | 93E 40kVA | ИБП 40 кВА/36 кВт, 3ф/3ф с пустым отсеком для внутренних батарей
93E40KMBSBI | 93E 40kVA 4x9Ah | ИБП 40 кВА/36 кВт, 3ф/3ф с внутренней батареей
93E60KMBSN | 93E 60kVA | ИБП 60 кВА/54 кВт, 3ф/3ф с сервисным байпасом MBS
93E80KMBSN | 93E 80kVA | ИБП 80 кВА/72 кВт, 3ф/3ф с сервисным байпасом MBS
93E80K | 93E-80kVA | ИБП 80 кВА/72 кВт, 3ф/3ф с возможностью апгрейда в 100 кВА
93E100K | 93E-100kVA | ИБП 100 кВА/90 кВт, 3ф/3ф
93E100KMBS | 93E-100kVA-MBS | ИБП 100 кВА/90 кВт, 3ф/3ф с сервисным байпасом MBS
93E120K | 93E-120kVA | ИБП 120 кВА/108 кВт, 3ф/3ф
93E120KMBS | 93E-120kVA-MBS | ИБП 120 кВА/90 кВт, 3ф/3ф с сервисным байпасом MBS
93E160K | 93E-160kVA | ИБП 160 кВА/144 кВт, 3ф/3ф
93E200K | 93E-200kVA | ИБП 200 кВА/180 кВт, 3ф/3ф
93E300K | 93E 300kVA | ИБП 300 кВА/270 кВт, 3ф/3ф
93E300KIB | 93E 300kVA-with IB | ИБП 300 кВА/270 кВт, 3ф/3ф с входным автоматом
93E400K | 93E 400kVA | ИБП 400 кВА/360 кВт, 3ф/3ф
93E400KIB | 93E 400kVA-with IB | ИБП 400 кВА/360 кВт, 3ф/3ф с входным автоматом
P-105000041-001 | 93P/E-BAT-S-EMPTY (63A) | Батарейный шкаф пустой с автоматом на 63А
P-105000041-002 | 93P/E-BAT-S-2x32-9Ah (63A) | Батарейный шкаф, 64 аккумулятора 9Ah, с автоматом на 63А
P-105000041-003 | 93P/E-BAT-S-3x32-9Ah (63A) | Батарейный шкаф, 96 аккумуляторов 9Ah, с автоматом на 63А
P-105000041-004 | 93P/E-BAT-S-2x32-7Ah-LL (63A) | Батарейный шкаф, 64 аккумулятора 7Ah, 10 лет, с автоматом на 63А
P-105000041-005 | 93P/E-BAT-S-3x32-7Ah-LL (63A) | Батарейный шкаф, 96 аккумуляторов 7Ah, 10 лет, с автоматом на 63А
P-105000042-001 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (160A) | Батарейный шкаф пустой с автоматом на 160А
P-105000042-002 | 93P/E-BAT-L-1x32-200W (160A) | Батарейный шкаф, 32 аккумулятора 200W / ячейку с автоматом на 160А