## Sheet1
| Наименование Powerware | Расшифровка наименования.
P-105000007-001 | 93PM-30(50)-BB-0 | ИБП 30 кВА/30 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты
P-105000007-002 | 93PM-30(50)-BB-3x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 3 треев
P-105000007-003 | 93PM-30(50)-BB-4x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев
P-105000007-004 | 93PM-30(50)-BB-5x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев
P-105000007-005 | 93PM-30(50)-BB-6x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев
P-105000007-016 | 93PM-40(50)-BB-0 | ИБП 40 кВА/40 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты
P-105000007-018 | 93PM-40(50)-BB-4x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 4 треев
P-105000007-019 | 93PM-40(50)-BB-5x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев
P-105000007-020 | 93PM-40(50)-BB-6x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев
P-105000007-031 | 93PM-50(50)-BB-0 | ИБП 50 кВА/50 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты
P-105000007-032 | 93PM-50(50)-BB-4x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 4 треев
P-105000007-033 | 93PM-50(50)-BB-5x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев
P-105000007-034 | 93PM-50(50)-BB-6x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев
P-105000007-009 | 93PM-30(50)-MBS-BB-0 | ИБП 30 кВА/30 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS
P-105000007-010 | 93PM-30(50)-MBS-BB-3x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 3 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-011 | 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-012 | 93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-013 | 93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-024 | 93PM-40(50)-MBS-BB-0 | ИБП 40 кВА/40 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS
P-105000007-026 | 93PM-40(50)-MBS-BB-4x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 4 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-027 | 93PM-40(50)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-028 | 93PM-40(50)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-037 | 93PM-50(50)-MBS-BB-0 | ИБП 50 кВА/50 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS
P-105000007-038 | 93PM-50(50)-MBS-BB-4x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 4 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-039 | 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-040 | 93PM-50(50)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS
P-105000007-006 | 93PM-30(50)-BB-4x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-007 | 93PM-30(50)-BB-5x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-008 | 93PM-30(50)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-022 | 93PM-40(50)-BB-5x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-023 | 93PM-40(50)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-035 | 93PM-50(50)-BB-5x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-036 | 93PM-50(50)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000007-043 | 93PM-30(50)-MBS-BB-4x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 4 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000007-014 | 93PM-30(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000007-015 | 93PM-30(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 30 кВА/30 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000007-029 | 93PM-40(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000007-030 | 93PM-40(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 40 кВА/40 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000007-041 | 93PM-50(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 5 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000007-042 | 93PM-50(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 50 кВА/50 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000008-001 | 93PM-50(100) | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 100 кВА/100 кВт
P-105000008-002 | 93PM-50(100)-IS-MBS | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 100 кВА/100 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000008-003 | 93PM-50(100)-IS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 100 кВА/100 кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000008-004 | 93PM-50(100)-IS-MBS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 100 кВА/100 кВт, входной автомат, серв байпас MBS, бат автомат
P-105000009-001 | 93PM-50(150) | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 150 кВА/150 кВт
P-105000009-002 | 93PM-50(150)-IS-MBS | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 150 кВА/150 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000009-003 | 93PM-50(150)-IS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 150 кВА/150 кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000009-004 | 93PM-50(150)-IS-MBS-BB | ИБП 50 кВА/50 кВт с возм расширения до 150 кВА/150 кВт, входной автомат, серв байпас MBS, бат автомат
P-105000010-001 | 93PM-50(200) | ИБП 50 кВА/50 кВт с возможностью расширения до 200 кВА/200 кВт
P-105000011-001 | 93PM-50(100)-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт
P-105000011-002 | 93PM-50(100)-IS-MBS-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000011-003 | 93PM-50(100)-IS-BB-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000011-004 | 93PM-50(100)-IS-MBS-BB-N+1 | Система 2х50 кВА/50 кВт = 50 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, бат автомат
P-105000011-005 | 93PM-80(100) | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт
P-105000011-006 | 93PM-80(100)-IS-MBS | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000011-007 | 93PM-80(100)-IS-BB | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000011-008 | 93PM-80(100)-IS-MBS-BB | ИБП 80 кВА/80 кВт из 2 модулей по 40 кВА/40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, бат автомат
P-105000011-009 | 93PM-100(100) | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт
P-105000011-010 | 93PM-100(100)-IS-MBS | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000011-011 | 93PM-100(100)-IS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000011-012 | 93PM-100(100)-IS-MBS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, бат автомат
P-105000012-001 | 93PM-100(150) | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт с возм расшир до 150 кВА/150 кВт
P-105000012-002 | 93PM-100(150)-IS-MBS | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт с возм расшир до 150 кВА/150 кВт, вх автомат, серв байпас MBS
P-105000012-003 | 93PM-100(150)-IS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт с возм расшир до 150 кВА/150 кВт, вх автомат, бат автомат
P-105000012-004 | 93PM-100(150)-IS-MBS-BB | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 мод по 50 кВА/ 50 кВт, до 150 кВА/150 кВт, вх авт, серв байпас MBS, бат автомат
P-105000013-001 | 93PM-100(200) | ИБП 100 кВА/100 кВт из 2 модулей по 50 кВА/ 50 кВт с возможностью расширения до 200 кВА/200 кВт
P-105000014-001 | 93PM-100(150)-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт
P-105000014-002 | 93PM-100(150)-IS-MBS-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000014-003 | 93PM-100(150)-IS-BB-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000014-004 | 93PM-100(150)-IS-MBS-BB-N+1 | Система 3х50 кВА/50 кВт = 100 кВА/кВТ + 50 кВА/кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, бат автомат
P-105000014-005 | 93PM-120(150) | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт
P-105000014-006 | 93PM-120(150)-IS-MBS | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000014-007 | 93PM-120(150)-IS-BB | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000014-008 | 93PM-120(150)-IS-MBS-BB | ИБП 120 кВА/120 кВт из 3 модулей по 40 кВА/ 40 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, бат автомат
P-105000014-009 | 93PM-150(150) | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт
P-105000014-010 | 93PM-150(150)-IS-MBS | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS
P-105000014-011 | 93PM-150(150)-IS-BB | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, батарейный автомат
P-105000014-012 | 93PM-150(150)-IS-MBS-BB | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт, входной автомат, сервисный байпас MBS, бат автомат
P-105000015-001 | 93PM-150(200) | ИБП 150 кВА/150 кВт из 3 модулей по 50 кВА/ 50 кВт с возможностью расширения до 200 кВА/200 кВт
P-105000016-001 | 93PM-150(200)-N+1 | Система 4х50 кВА/50 кВт = 150 кВА / кВт + 50 кВА / 50 кВт
P-105000016-002 | 93PM-160(200) | ИБП 160 кВА/160 кВт из 4 модулей по 40 кВА/ 40 кВт
P-105000016-003 | 93PM-200(200) | ИБП 200 кВА/200 кВт из 4 модулей по 50 кВА/ 50 кВт
P-105000017-001 | 93P/E-BAT-S-0x36-EMPTY (200A) M5 cables | Пустой шкаф для использования 36 местных батарей, автомат 200А, кабели M5
P-105000017-005 | 93P/E-BAT-S-0x36-EMPTY (200A) M6 cables | Пустой шкаф для использования 36 местных батарей, автомат 200А, кабели M6
P-105000017-002 | 93P/E-BAT-S-1x36-110W (200A) | Шкаф с 36 аккумуляторами CSB HRL 12110W, автомат 200А
P-105000017-004 | 93P/E-BAT-S-1x36-200W (200A) | Шкаф с 36 аккумуляторами CSB HRL 12200W, автомат 200А
P-105000018-001 | 93P/E-BAT-S-0x40-EMPTY (400A) M6 cables | Пустой шкаф для использования 40 местных батарей, автомат 400А, кабели M6
P-105000018-002 | 93P/E-BAT-S-1x36-200W (400A) | Шкаф с 36 аккумуляторами CSB HRL 12200W, автомат 400А
P-105000018-003 | 93P/E-BAT-S-1x40-200W (400A) | Шкаф с 40 аккумуляторами CSB HRL 12200W, автомат 400А
P-103000847 | KIT 93PM EXTERNAL PARALLEL | Кабель параллельной работы
P-103000926 | KIT 93PM 80-150KW TOP AIR EXHAUST | Комплект для обеспечения выброса воздуха вверх, для ИБП до 150 кВА/кВт
P-103000927 | KIT 93PM 160-200KW TOP AIR EXHAUST | Комплект для обеспечения выброса воздуха вверх, для ИБП 200 кВА/кВт
P-103000719 | KIT 93PM 30-150kW TOP CABLE ACCESS | Комплект для обеспечения подключения кабелей сверху, для ИБП до 150 кВА/кВт
P-105000035-001 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (400A) M6 cable lugs | Пустой шкаф 1086x 910x 1888 мм с автоматами 400А и перемычками M6, без кабеля для подключения к ИБП
P-105000035-002 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (400A) M8 cable lugs | Пустой шкаф 1086x 910x 1888 мм с автоматами 400А и перемычками M8, без кабеля для подключения к ИБП
P-105000036-001 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (500A) M6 cable lugs | Пустой шкаф 1086x 910x 1888 мм с автоматами 500А и перемычками M6, без кабеля для подключения к ИБП
P-105000036-002 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (500A) M8 cable lugs | Пустой шкаф 1086x 910x 1888 мм с автоматами 500А и перемычками M8, без кабеля для подключения к ИБП
P-105000037-001 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (700A) M6 cable lugs | Пустой шкаф 1086x 910x 1888 мм с автоматами 700А и перемычками M6, без кабеля для подключения к ИБП
P-105000037-002 | 93P/E-BAT-L-EMPTY (700A) M8 cable lugs | Пустой шкаф 1086x 910x 1888 мм с автоматами 700А и перемычками M8, без кабеля для подключения к ИБП
P-105000003-020 | EXTERNAL MAINTENANCE BYPASS 50kW, 2-SWITCHES | Внешний сервисный байпас на 50 кВт, с 2 переключателями
P-105000003-046 | EXTERNAL MAINTENANCE BYPASS 50kW, 3-SWITCHES | Внешний сервисный байпас на 50 кВт, с 3 переключателями
P-103000650 | KIT 93PM 30-50KW EMC-C2 | Набор для снижения электромагнитного излучения
INDRELAY-MS | Industrial relay card - MS for 93PM and 93E | Промышленная карта "сухих" контактов
PXGMSUPS | PowerXpert UPS MiniSlot card (PXGMS UPS) for 93PM | Коммуникационная карта PowerXpert
P-105000038-001 | 93-BAT10-280 (400A) (CSB HRL 12280W) | Шкаф 1125х 804 х 1879 мм с автоматом 400А и аккумуляторами CSB HRL 12280W, с кабелем для подключения ИБП
P-105000038-002 | 93-BAT10-330 (400A) (CSB HRL 12330W) | Шкаф 1125х 804 х 1879 мм с автоматом 400А и аккумуляторами CSB HRL 12330W, с кабелем для подключения ИБП
P-105000038-003 | 93-BAT10-500 (400A) (CSB HRL12500W) | Шкаф 1125х 804 х 1879 мм с автоматом 400А и аккумуляторами CSB HRL 12500W, с кабелем для подключения ИБП
P-105000039-001 | 93-BAT10-280 (700A) (CSB HRL 12280W) | Шкаф 1125х 804 х 1879 мм с автоматом 700А и аккумуляторами CSB HRL 12280W, с кабелем для подключения ИБП
P-105000039-002 | 93-BAT10-330 (700A) (CSB HRL 12330W) | Шкаф 1125х 804 х 1879 мм с автоматом 700А и аккумуляторами CSB HRL 12330W, с кабелем для подключения ИБП
P-105000039-003 | 93-BAT10-500 (700A) (CSB HRL12500W) | Шкаф 1125х 804 х 1879 мм с автоматом 700А и аккумуляторами CSB HRL 12500W, с кабелем для подключения ИБП
P-105000043-001 | 93PM-60(60)-BB-0 | ИБП 60 кВА/54 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты
P-105000043-002 | 93PM-60(60)-BB-5x9Ah | ИБП 60 кВА/54 кВт с внутренней батареей из 5 треев
P-105000043-003 | 93PM-60(60)-BB-6x9Ah | ИБП 60 кВА/54 кВт с внутренней батареей из 6 треев
P-105000043-004 | 93PM-60(60)-MBS-BB-0 | ИБП 60 кВА/54 кВт без батарей, в составе ИБП автомат батарейной защиты и сервисный байпас MBS
P-105000043-005 | 93PM-60(60)-MBS-BB-5x9Ah | ИБП 60 кВА/54 кВт с внутренней батареей из 5 треев, сервисный байпас MBS
P-105000043-006 | 93PM-60(60)-MBS-BB-6x9Ah | ИБП 60 кВА/54 кВт с внутренней батареей из 6 треев, сервисный байпас MBS
P-105000043-007 | 93PM-60(60)-BB-6x7Ah-LL | ИБП 60 кВА/54 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом
P-105000043-008 | 93PM-60(60)-MBS-BB-6x7Ah-LL | ИБП 60 кВА/54 кВт с внутренней батареей из 6 треев, батареи с повышенным ресурсом, сервисный байпас MBS
P-105000003-022 | EXTERNAL MBS 100kW 2-SWITCHES | Внешний сервисный байпас на 100 кВт, с 2 переключателями
P-105000003-023 | EXTERNAL MBS 100kW 3-SWITCHES | Внешний сервисный байпас на 100 кВт, с 3 переключателями
P-105000003-024 | EXTERNAL MBS 100kW 4-SWITCHES | Внешний сервисный байпас на 100 кВт, с 4 переключателями
P-122000182 | KIT EXT BATT MCCB 200A | Автомат защиты батарей 200А для серии 93PM, для установки во внешний щиток
P-122000183 | KIT EXT BATT MCCB 400A | Автомат защиты батарей 400А для серии 93PM, для установки во внешний щиток
P-122000184 | KIT EXT BATT MCCB 500A | Автомат защиты батарей 500А для серии 93PM, для установки во внешний щиток
P-122000180 | KIT EXT BATT MCCB 700A | Автомат защиты батарей 700А для серии 93PM, для установки во внешний щиток
P-103001259 | KIT 93PM-(50) SYNC CONTROL INTERFACE | Разъем для включения системы синхронизации одиночных ИБП до 50 кВт
P-103001260 | KIT 93PM-(100)-(200) SYNC CONTROL INTERFACE | Разъем для включения системы синхронизации одиночных ИБП до 100-200 кВт