## Sheet1
| Наименование | Расшифровка наименования.
1022559 | Eaton (Powerware) 9155-MBS-15kVA | Механический сервисный Байпасс для 9155 (щиток)
1022558 | Eaton (Powerware) 9355-MBS-15kVA | Механический сервисный Байпасс для 9355 (щиток)
1023252 | Eaton (Powerware) 9155-TRAP-15kVA | Выходной трансформатор гальванической развязки для 9155
1024817 | Eaton (Powerware) 9355-TRAP-15kVA | Выходной трансформатор гальванической развязки для 9355
1022561 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT5-64x7Ah | Внешняя батарея из 2 секций, ресурс 5 лет, для 9155 и 9355
1022562 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT5-96x7Ah | Внешняя батарея из 3 секций, ресурс 5 лет, для 9155 и 9355
1022564 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-64x7Ah | Внешняя батарея из 2 секций, ресурс 10 лет, для 9155 и 9355
1022565 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-96x7Ah | Внешняя батарея из 3 секций, ресурс 10 лет, для 9155 и 9355
1022567 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT-64x0Ah | Пустой шкаф внешней батареи из 2 секций, для 9155 и 9355
1022568 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT-96x0Ah | Пустой шкаф внешней батареи из 3 секций, для 9155 и 9355
1026110 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-L-32x24Ah | Большая внешняя батарея для ИБП 9155 и 9355, Ресурс 10 лет, 1 трей батарей из 2
1026111 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-L-64x24Ah | Большая внешняя батарея для ИБП 9155 и 9355, Ресурс 10 лет, 2 трей батарей из 2
1026109 | Eaton (Powerware) 9X55-BAT-0-L | Пустой шкаф
116750221-001 | Адаптер X-slot: SNMP/Web | Web/SNMP адаптер
116750224-001 | Датчик Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | Адаптер X-Slot ModBus | ModBus карта
1018460 | Адаптер X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
1019017 | Адаптер X-slot: Modem | Модемная карта
103002143 | Адаптер X-slot: RS232 port | Карта для соединения ИБП через RS232 порт
1027020 | Внешний дисплей ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card (Eaton (Powerware) 9x55, 9390,9125) | Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м
1010067 | 3xCEE32 and 4xSCHUKO conn. (wall installation) | Распределительный выходной щит с розетками
1010068 | 3xCEE32 and 4xBRITISH conn. (wall installation) | Распределительный выходной щит с розетками
1010069 | 8xSCHUKO connectors (wall installation) | Распределительный выходной щит с розетками
1010070 | 8xBRITISH connectors (wall installation) | Распределительный выходной щит с розетками
1023817 | Powerware 9155-TC-15kVA-3 | Модуль параллельной работы для 9155 (до 3 ИБП)
1023818 | Powerware 9355-TC-15kVA-3 | Модуль параллельной работы для 9355 (до 3 ИБП)