## Sheet1
| Наименование Powerware | Расшифровка наименования. | ШхВхГ (мм) | (кг)
ZC1224410100000 | PW BladeUPS Single Unit 12kW 400V (IEC 309-32A 5W in, 5W + RPM out) SNMP | ИБП 12 кВА/12 кВт с внутр батареей, Web/SNMP адаптер, на входе/выходе 3ф розетки | 438 x 266 (6U) x 660 | 140
ZC122P060100000 | PW BladeUPS Parallel Unit 12kW 400V (Parallel cord for BladeBar in/out, RPM out) | ИБП 12 кВА/12 кВт с внутр батареей, для параллельной работы | 438 x 266 (6U) x 660 | 140
103005747-6591 | EBM - 3U Extended Battery Module | Внешнияя дополнительная 3U батарея | 438 x 132 (3U) x 660 | 77
103006348-001 | EBM extension cable - 3 ft lead | Увеличенный по длине кабель для подключения батареи, 3ft (для установки батарей в другую стойку)
1029182 | 6 high Blade Bar - BOTTOM entry and wireway kit for parallel system (P/N's 103007571-5591 and 103007569-5591) for mounting in an 42U empty rack | Шина для установки 6 параллельных ИБП в чужую стойку 42U, 1000 мм, ввод кабеля снизу
1030505 | 6 high Blade Bar - TOP entry and wireway kit for parallel system (P/N's 103007573-5591 and 103007569-5591) for mounting in an 42U empty rack | Шина для установки 6 параллельных ИБП в чужую стойку 42U, 1000 мм, ввод кабеля сверху
1030506 | 4 high Blade Bar - BOTTOM entry and wireway kit for parallel system (P/N's 103007830-5591 and 103007569-5591) for mounting in an 30U empty rack | Шина для установки 4 параллельных ИБП в чужую стойку 30U, 1000 мм, ввод кабеля снизу
1030507 | 4 high Blade Bar - TOP entry and wireway kit for parallel system (P/N's 103007828-5591 and 103007569-5591) for mounting in an 30U empty rack | Шина для установки 4 параллельных ИБП в чужую стойку 30U, 1000 мм, ввод кабеля сверху
103006474-44I | Converting parallel BladeUPS to Single BladeUPS - IEC309-32 (5 Wire in and out) conversion kit | Набор для "переделки" параллельного ИБП в одиночный
1029183 | Converting Single BladeUPS to Parallel BladeUPS - Parallel wire conversion kit (P/N 103006474-POI) including Paralleling Comm set with CAN card, RJ45 & pull chain cables (P/N 103005961-001 ) | Набор для "переделки" одиночного ИБП в параллельный
103007415-5400 | BladeUPS Maintenance Bypass Module, 6U high, 400V | Сервисный байпас системы на 60 кВА/кВт
P1PCP1B1 | 42U rack enclosure (P1PCP1) with BladeBar (103007571-5591) and Bottom entry Wireway (103007569-5591) pre configured | 19' стойка 42U + Шина BladeUPS Bar + 3ф устр-во для подключения нагрузки, для установки параллельных ИБП , ввод кабелей снизу
BladeUPS Power Distribution
Y032420CD100000 | RPM - Rack Power Module (BladeUPS in, 12xC13 + 6xC19 out) 10ft lead | Распред модуль RPM (Rack Power Module), 12 розеток IEC320-C13, 6 розеток IEC320-C19, кабель 3м
Y032440CD100000 | RPM - Rack Power Module (BladeUPS in, 12xC13 + 6xC19 out) 20ft lead | Распред модуль RPM (Rack Power Module), 12 розеток IEC320-C13, 6 розеток IEC320-C19, кабель 6м
Y032440DD100000 | RPM - Rack Power Module (BladeUPS in, 12xC19 out) 20ft lead | Распред модуль RPM (Rack Power Module), 12 розеток IEC320-C19, кабель 6м
PW107BA0UC08 | ePDU - Basic (0U, Dual 16A C20 in, 24xC13+ 8xC19 out) use in addition to RPM | Внешние розетки (используется совместно с RPM), 0U, Выход 24xC13+ 8xC19
PW107MI0UC08 | ePDU - IP Monitored (0U, Dual 16A C20 in, 24xC13+ 8xC19 out) use in addition to RPM | Внешние розетки (используется совместно с RPM), 0U, Выход 24xC13+ 8xC19, мониторинг по IP
116750221-001 | X-slot: SNMP/Web | Web/SNMP адаптер
116750224-001 | Environmental Monitoring Probe (EMP) | Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)
103002510-5501 | X-slot: Modus/Jbus | ModBus карта
1018460 | X-slot: AS/400 relays | Карта "сухих" контактов AS/400
Снято с производства
1028126 | 42U rack enclosure (1052736) with BladeBar (103007571-5591) and Bottom entry Wireway (103007569-5591) pre configured | 19' стойка 42U + Шина BladeUPS Bar + 3ф устр-во для подключения нагрузки, для установки параллельных ИБП , ввод кабелей снизу
ZC1224010100000 | PW BladeUPS 12kW 400V w/IEC 309-32A 5W in/ RPM ONLY w/SNMP | ИБП 12 кВА/12 кВт с внутр батареей, Web/SNMP адаптер для работы с модулем RPM | 438 x 266 (6U) x 660 | 140
103005913 | PW BladeUPS Bar System in 42" deep enclosure, 42U (Bottom WW) | 19' шкаф 42U + Шина BladeUPS Bar + 3ф устр-во для подключения нагрузки, для установки параллельных ИБП | 610 x 2032 x 1067 (42U) | 121
103006168-5501 | Blade Bar Kit for 12 pcs System 42" deep enclosure, 42U (Bottom WW) | Шина BladeUPS Bar, объединяющая выходы ИБП, для установки в 42U стойку Заказчика | 140 x 1827 x 113 | 19
103006170-5501 | Bottom WireWay for 6 pcs | 3ф устр-во для подключения нагрузки (внизу стойки), для установки в стойку Заказчика |  | 20