## Лист1
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание | Ширина в упаковке, мм | Глубина в упаковке, мм | Высота в упаковке, мм | Вес в упаковке, кг
1022464 | 9155-10-S-6-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 160
1022465 | 9155-10-S-6-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022466 | 9155-10-N-6-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 155
1022467 | 9155-10-N-6-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022468 | 9155-8-N-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 45 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1000 | 65
1022469 | 9155-8-N-0-64x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук, | 500 | 800 | 1380 | 80
1022470 | 9155-10-N-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 45 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1000 | 65
1022471 | 9155-10-N-0-64x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 80
1022472 | 9155-12-N-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 45 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1000 | 65
1022473 | 9155-12-N-0-64x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 80
1022474 | 9155-15-N-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 45 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1000 | 65
1022475 | 9155-15-N-0-64x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 80
1022476 | 9155-8-NC-0 | 305 | 702 | 420 | 50 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля | 500 | 800 | 600 | 65
1022477 | 9155-10-NC-0 | 305 | 702 | 420 | 50 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля | 500 | 800 | 600 | 65
1022478 | 9155-12-NC-0 | 305 | 702 | 420 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля | 500 | 800 | 600 | 70
1022479 | 9155-15-NC-0 | 305 | 702 | 420 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля | 500 | 800 | 600 | 70
1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 600 | 155
1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 600 | 160
1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 33 минуты (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 160
1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 25 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 8 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 160
1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 5 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 160
1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022493 | 9155-8-NL-10-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 155
1022494 | 9155-8-NL-28-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022495 | 9155-10-NL-6-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 155
1022496 | 9155-10-NL-20-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022497 | 9155-12-NL-15-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022498 | 9155-15-NL-10-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022499 | 9155-8-NT-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 180
1022500 | 9155-8-NT-14-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 14 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 270
1022501 | 9155-10-NT-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 180
1022502 | 9155-10-NT-10-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 270
1022503 | 9155-12-NT-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 160 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 185
1022504 | 9155-12-NT-8-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 8 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022505 | 9155-15-NT-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 160 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 185
1022506 | 9155-15-NT-5-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 5 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022507 | 9155-8-N-10-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 170
1022508 | 9155-8-N-15-32x9Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022509 | 9155-8-N-28-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022510 | 9155-8-N-33-64x9Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 33 минуты (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 290
1022511 | 9155-10-N-10-32x9Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022512 | 9155-10-N-20-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022513 | 9155-10-N-26-64x9Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 26 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 290
1022514 | 9155-12-N-8-32x9Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 8 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022515 | 9155-12-N-15-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022516 | 9155-12-N-20-64x9Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 290
1022517 | 9155-15-N-5-32x9Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 5 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022518 | 9155-15-N-10-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022519 | 9155-15-N-15-64x9Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 290
1022520 | 9155-8-NL-10-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 170
1022521 | 9155-8-NL-28-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022522 | 9155-10-NL-6-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 170
1022523 | 9155-10-NL-20-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022524 | 9155-12-NL-15-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 260 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 285
1022525 | 9155-15-NL-10-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 260 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 285
1022526 | 9155-8-S-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1000 | 85
1022527 | 9155-8-S-0-64x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 85 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; pf=0,9 | 500 | 800 | 1380 | 110
1022528 | 9155-10-S-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1000 | 85
1022529 | 9155-10-S-0-64x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 85 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; pf=0,9 | 500 | 800 | 1380 | 110
1022530 | 9155-8-SC-0 | 305 | 702 | 420 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарейного модуля | 500 | 800 | 600 | 70
1022531 | 9155-10-SC-0 | 305 | 702 | 420 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарейного модуля | 500 | 800 | 600 | 70
1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 155
1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 160
1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 33 минуты (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 160
1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 25 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 275
1022539 | 9155-8-SL-10-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 155
1022540 | 9155-8-SL-28-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022541 | 9155-10-SL-6-32x7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1000 | 155
1022542 | 9155-10-SL-20-64x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 265
1022543 | 9155-8-ST-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 180
1022544 | 9155-8-ST-14-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход;с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 14 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 270
1022545 | 9155-10-ST-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук | 500 | 800 | 1380 | 180
1022546 | 9155-10-ST-10-32x9Ah | 305 | 702 | 817 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7) | 500 | 800 | 1380 | 270
1022547 | 9155-8-S-10-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 170
1022548 | 9155-8-S-15-32x9Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022549 | 9155-8-S-28-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022550 | 9155-8-S-33-64x9Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 33 минуты (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 290
1022551 | 9155-10-S-10-32x9Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 175
1022552 | 9155-10-S-20-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022553 | 9155-10-S-25-64x9Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 25 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 290
1022554 | 9155-8-SL-10-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 170
1022555 | 9155-8-SL-28-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022556 | 9155-10-SL-6-32x7Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 170
1022557 | 9155-10-SL-20-64x7Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 280
1022883 | 9155-8-N-0-32x0Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 60 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 80
1022884 | 9155-8-N-0-64x0Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 95
1022885 | 9155-10-N-0-32x0Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 60 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 80
1022886 | 9155-10-N-0-64x0Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 70 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 95
1022887 | 9155-12-N-0-32x0Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 85
1022888 | 9155-12-N-0-64x0Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 75 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 100
1022889 | 9155-15-N-0-32x0Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 85
1022890 | 9155-15-N-0-64x0Ah-MBS | 305 | 730 | 1214 | 75 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 100
1022891 | 9155-8-S-0-32x0Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 75 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 95
1022892 | 9155-8-S-0-64x0Ah-MBS | 305 | 730 | 1217 | 95 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 120
1022893 | 9155-10-S-0-32x0Ah-MBS | 305 | 730 | 817 | 75 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1000 | 95
1022894 | 9155-10-S-0-64x0Ah-MBS | 305 | 730 | 1217 | 95 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; с сервисным байпасом | 500 | 800 | 1380 | 120
1023110 | 9155-8-ST-0 | 305 | 702 | 420 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля | 500 | 800 | 1000 | 165
1023111 | 9155-10-ST-0 | 305 | 702 | 420 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля | 500 | 800 | 1000 | 165
1023112 | 9155-8-NT-0 | 305 | 702 | 420 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля | 500 | 800 | 1000 | 165
1023113 | 9155-10-NT-0 | 305 | 702 | 420 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля | 500 | 800 | 1000 | 165
1023114 | 9155-12-NT-0 | 305 | 702 | 420 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля | 500 | 800 | 1000 | 170
1023115 | 9155-15-NT-0 | 305 | 702 | 420 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля | 500 | 800 | 1000 | 170
1024153 | 9155-8-SHS-15-32X9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 160
1024157 | 9155-8-SHS-33-64X9Ah | 305 | 702 | 1214 | 256 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 33 минутs (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 281
1024161 | 9155-10-SHS-10-32X9Ah | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 160
1024165 | 9155-10-SHS-25-64X9Ah | 305 | 702 | 1214 | 256 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 25 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 281
1024169 | 9155-8-SLHS-10-32X7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 155
1024173 | 9155-8-SLHS-28-64X7Ah | 305 | 702 | 1214 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 265
1024177 | 9155-10-SLHS-6-32X7Ah | 305 | 702 | 817 | 135 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 155
1024181 | 9155-10-SLHS-20-64X7Ah | 305 | 702 | 1217 | 240 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 265
1024185 | 9155-8-SHS-0-32X0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 180
1024189 | 9155-8-SHS-0-64X0Ah | 305 | 702 | 1214 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 270
1024193 | 9155-10-SHS-0-32X0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 180
1024197 | 9155-10-SHS-0-64X0Ah | 305 | 702 | 1214 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарей; с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) с | 500 | 800 | 1380 | 270
1024201 | 9155-8-SCHS-0 | 305 | 702 | 817 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 165
1024205 | 9155-10-SCHS-0 | 305 | 702 | 817 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 165
1024209 | 9155-8-NHS-15-32X9Ah | 305 | 702 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 85
1024213 | 9155-8-NHS-33-64X9Ah | 305 | 702 | 817 | 85 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 33 минуты (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 110
1024217 | 9155-10-NHS-10-32X9Ah | 305 | 702 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 85
1024221 | 9155-10-NHS-25-64X9Ah | 305 | 702 | 817 | 85 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 25 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 110
1024225 | 9155-12-NHS-8-32X9Ah | 305 | 702 | 817 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 8 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 600 | 70
1024229 | 9155-12-NHS-20-64X9Ah | 305 | 702 | 817 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 600 | 70
1024233 | 9155-15-NHS-5-32X9Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 5 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 175
1024237 | 9155-15-NHS-15-64X9Ah | 305 | 702 | 1214 | 265 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 290
1024241 | 9155-8-NLHS-10-32X7Ah | 305 | 702 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 170
1024245 | 9155-8-NLHS-28-64X7Ah | 305 | 702 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 28 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 280
1024249 | 9155-10-NLHS-6-32X7Ah | 305 | 702 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 6 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 170
1024253 | 9155-10-NLHS-20-64X7Ah | 305 | 702 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 280
1024257 | 9155-12-NLHS-15-64X7Ah | 305 | 702 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки из 32 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 280
1024261 | 9155-15-NLHS-10-64X7Ah | 305 | 702 | 1214 | 255 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки по 32 штуки ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 280
1024265 | 9155-8-NHS-0-32X0Ah | 305 | 702 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 85
1024269 | 9155-8-NHS-0-64X0Ah | 305 | 702 | 817 | 85 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 110
1024273 | 9155-10-NHS-0-32X0Ah | 305 | 702 | 817 | 65 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 85
1024277 | 9155-10-NHS-0-64X0Ah | 305 | 702 | 817 | 85 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 110
1024281 | 9155-12-NHS-0-32X0Ah | 305 | 702 | 817 | 80 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 100
1024285 | 9155-12-NHS-0-64X0Ah | 305 | 702 | 817 | 95 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 120
1024289 | 9155-15-NHS-0-32X0Ah | 305 | 702 | 817 | 80 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 100
1024293 | 9155-15-NHS-0-64X0Ah | 305 | 702 | 817 | 95 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарей, с возможностью установки 2 линеек из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 120
1024297 | 9155-8-NCHS-0 | 305 | 702 | 420 | 50 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 600 | 65
1024301 | 9155-10-NCHS-0 | 305 | 702 | 420 | 50 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 600 | 65
1024305 | 9155-12-NCHS-0 | 305 | 702 | 420 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 600 | 70
1024309 | 9155-15-NCHS-0 | 305 | 702 | 420 | 55 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 600 | 70
1026890 | 9155-8-STHS-0-32x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 180
1026891 | 9155-8-STHS-14-32x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 14 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 270
1026892 | 9155-10-STHS-0-32x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарей; с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 180
1026893 | 9155-10-STHS-10-32x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 270
1026894 | 9155-8-STHS-0 | 305 | 702 | 817 | 140 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 165
1026895 | 9155-10-STHS-0 | 305 | 702 | 817 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 1 фаза вход/выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 165
1026896 | 9155-8-NTHS-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 180
1026897 | 9155-8-NTHS-14-32x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 14 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 270
1026898 | 9155-10-NTHS-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 155 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 180
1026899 | 9155-10-NTHS-10-32x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 245 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 270
1026900 | 9155-12-NTHS-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 160 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 185
1026901 | 9155-12-NTHS-8-32x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 8 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 275
1026902 | 9155-15-NTHS-0-32x0Ah | 305 | 702 | 817 | 160 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарей, с возможностью установки 1 линейки из 32 штук; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 185
1026903 | 9155-15-NTHS-5-32x9Ah | 305 | 702 | 1214 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка из 32 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 5 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1380 | 275
1026904 | 9155-8-NTHS-0 | 305 | 702 | 817 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 8 кВа/7,2 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 165
1026905 | 9155-10-NTHS-0 | 305 | 702 | 817 | 145 | ИБП серии 9155, мощность 10 кВа/9 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 165
1026906 | 9155-12-NTHS-0 | 305 | 702 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 12 кВа/10,8 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 170
1026907 | 9155-15-NTHS-0 | 305 | 702 | 817 | 150 | ИБП серии 9155, мощность 15 кВа/13,5 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с выходным трансформатором; без батарейного модуля; готов для работы в параллель (до 4х ИБП) | 500 | 800 | 1000 | 170