## Лист1
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание | Ширина в упаковке, мм | Глубина в упаковке, мм | Высота в упаковке, мм | Вес в упаковке, кг
AA03A2206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 555 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-3x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 3 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 615
AA03A4206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-4x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 745
AA03A6206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 780 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-5x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 845
AA03A8206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 880 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-6x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 945
AA03AJ206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 555 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-4x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 3 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 615
AA03AF206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 656 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-4x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 716
AA03AG206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 749 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-5x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 809
AA03AH206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 842 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-6x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 902
AA04AA206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-0-6 | 560 | 914 | 1876 | 265 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-0: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 330
AA04A4206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-4x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 745
AA04A6206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 780 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-5x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 845
AA04A8206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 880 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-6x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 945
AA04AF206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-5x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 4 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 745
AA04AG206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 749 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-5x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 809
AA04AH206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 842 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-6x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 902
AA05AA206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-0-6 | 560 | 914 | 1876 | 265 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-0: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 330
AA05A4206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 553 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-4x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 745
AA05A6206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 845
AA05A8206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 780 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-6x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 945
AA05AF206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 4 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 745
AA05AG206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 749 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 809
AA05AH206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 842 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-6x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 902
AA03AA306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-0-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 265 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-0: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 333
AA03A2306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 550 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-3x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 3 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 618
AA03A4306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 748
AA03A6306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 780 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 848
AA03A8306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 880 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 948
AA03AJ306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 550 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 3 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035
AA03AF306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 659 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-4x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 719
AA03AG306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 812
AA03AH306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 905
AA04AA306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-0-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 265 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-0: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 333
AA04A4306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-4x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 618
AA04A6306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 780 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 748
AA04A8306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 880 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 848
AA04AF306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 4 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035
AA04AG306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 812
AA04AH306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 905
AA05AA306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-0-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 265 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-0: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 333
AA05A4306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-4x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 4 линейки, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 618
AA05A6306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 748
AA05A8306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 848
AA05AF306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 680 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 4 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035
AA05AG306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 812
AA05AH306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 905
AA03A3206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-4x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 656 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-4x7Ah-LL: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 4 линейки, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 716
AA03A5206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 749 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-5x7Ah-LL: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 5 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 809
AA03A7206A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 842 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-BB-6x7Ah-LL: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 902
AA04A5206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 749 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-5x7Ah-LL: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 5 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 809
AA04A7206A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 842 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-BB-6x7Ah-LL: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 902
AA05A5206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 749 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-5x7Ah-LL: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 5 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 809
AA05A7206A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 842 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-BB-6x7Ah-LL: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 902
AA03A3306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-4x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 659 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-4x7Ah-LL: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 4 линейки, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 719
AA03A5306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 5 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 812
AA03A7306A03000000 | 93PM-30(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-30(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL: мощность 30 кВа/30 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 905
AA04A5306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 5 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 812
AA04A7306A03000000 | 93PM-40(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-40(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL: мощность 40 кВа/40 кВт, с возможностью программного апгрейда до 50 кВА; статический байпас на 50 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 905
AA05A5306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 752 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-5x7Ah-LL: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 5 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 812
AA05A7306A03000000 | 93PM-50(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 845 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-6x7Ah-LL: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 905
AA06AA206A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-0-6 | 560 | 914 | 1876 | 288 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-BB-0: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 358
AA06A6206A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 773 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-BB-5x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 843
AA06A8206A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-6 | 560 | 914 | 1876 | 870 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-BB-6x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 940
AA06AG206A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 773 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-BB-6x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035
AA06AH206A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 870 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-BB-6x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 940
AA06AA306A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-0-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 288 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-MBS-BB-0: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; без батарей , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 358
AA06A6306A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 773 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 843
AA06A8306A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 870 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; стандартные батареи (5 лет); 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 940
AA06AG306A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 773 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 5 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035
AA06AH306A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 870 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-MBS-BB-6x9Ah: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы; 6 линеек, ёмкость 9А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 940
AA06A7206A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 | 560 | 914 | 1876 | 870 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-BB-6x7Ah-LL: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 940
AA06A7306A03000000 | 93PM-60(60)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 | 560 | 914 | 1876 | 870 | Одномодульный ИБП Eaton 93PM-60(60)-MBS-BB-6x7Ah-LL: мощность 60 кВА/54кВт; статический байпас на 60 кВА; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с удлиненным сроком службы ; 6 линеек, ёмкость 7А*ч , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | 750 | 1135 | 2035 | 940
P-105000017-008 | EBC-C-0x40-EMPTY-BB-200A-M5 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с возможностью установки 40 батарей на комплект; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт; перемычки на болт M5 | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-202 | EBC-C-0x40-EMPTY-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с возможностью установки 40 батарей на комплект; без батарей; с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт; перемычки на болт M6 | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000017-002 | EBC-C-1x36-CSBHRL12110W-BB-200A-M5 | 575 | 914 | 1876 | 517 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, мощностью 110Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 517
P-105000017-009 | EBC-C-1x40-CSBHRL12110W-BB-200A-M5 | 575 | 914 | 1876 | 557 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, мощностью 110Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 557
P-105000017-004 | EBC-C-1x36-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 795 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 795
P-105000017-010 | EBC-C-1x40-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 865 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, мощностью 200Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | 750 | 1105 | 2035 | 865
P-105000017-006 | EBC-C-1x36-EXIDEP12V875-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, производства GNB, модель P12V875); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000017-011 | EBC-C-1x40-EXIDEP12V875-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, производства GNB, модель P12V875); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-216 | EBC-C-1x36-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, производства GNB, модель XP12V1800); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-217 | EBC-C-1x40-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, производства GNB, модель XP12V1800); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-214 | EBC-C-1x36-FIAMM12FLB200P-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, производства FIAMM, модель 12FLB200P); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
P-105000079-215 | EBC-C-1x40-FIAMM12FLB200P-BB-200A-M6 | 575 | 914 | 1876 | 167 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 40 батарей, производства FIAMM, модель 12FLB200P); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью до 100 кВА | 750 | 1105 | 2035 | 167
INDRELAY-MS | Industrial relay card - MS for 93PM and 93E
MODBUS-MS | Network and MODBUS Card-MS