## Лист1
Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание | Ширина в упаковке, мм | Глубина в упаковке, мм | Высота в упаковке, мм | Вес в упаковке, кг
1026598 | 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 250 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 1 линейка, 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 5 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 300
1026599 | 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 350 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки, по 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 13 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 400
1026600 | 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 450 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 3 линейки, по 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 22 минуты (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 500
1026601 | 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 550 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 4 линейки, по 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 31 минута (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 600
1026602 | 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 350 | ИБП серии 9155, мощность 30 кВа/27 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 2 линейки, по 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 7 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 400
1026603 | 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 450 | ИБП серии 9155, мощность 30 кВа/27 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 3 линейки, по 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 13 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 500
1026604 | 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 550 | ИБП серии 9155, мощность 30 кВа/27 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними стандартными батареями; 4 линейки, по 36 штук ёмкостью 9А*ч, время автономной работы 20 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 600
1026605 | 9155-20-NL-10-2x7Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 350 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 2 линейки, по 36 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 400
1026606 | 9155-20-NL-17-3x7Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 450 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 3 линейки, по 36 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 17 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 500
1026607 | 9155-20-NL-26-4x7Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 550 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 4 линейки, по 36 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 26 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 600
1026608 | 9155-30-NL-10-3x7Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 450 | ИБП серии 9155, мощность 30 кВа/27 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 3 линейки, по 36 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 10 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 500
1026609 | 9155-30-NL-15-4x7Ah-MBS | 494 | 762 | 1684 | 550 | ИБП серии 9155, мощность 30 кВа/27 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; с внутренними батареями с удлинённым сроком службы; 4 линейки, по 36 штук ёмкостью 7А*ч, время автономной работы 15 минут (полная мощность, нагрузка с pf=0,7); с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 600
1026624 | 9155-20-N-0-MBS | 494 | 762 | 1684 | 210 | ИБП серии 9155, мощность 20 кВа/18 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без внутренних батарей; с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 260
1026625 | 9155-30-N-0-MBS | 494 | 762 | 1684 | 210 | ИБП серии 9155, мощность 30 кВа/27 кВт; 3 фазы вход/1 фаза выход; без внутренних батарей; с сервисным байпасом | 780 | 980 | 1850 | 260
1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ah | 305 | 702 | 817 | 195 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (2 линейки из 32 батарей со стандартным сроком службы, ёмкостью 7А*ч); с встроенным батарейным выключателем | 500 | 800 | 1000 | 217
1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 310 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (3 линейки из 32 батарей со стандартным сроком службы, ёмкостью 7А*ч); с встроенным батарейным выключателем | 500 | 800 | 1390 | 332
1022564 | 9X55-BAT10-64x7Ah | 305 | 702 | 817 | 195 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (2 линейки из 32 батарей с увеличенным сроком службы, ёмкостью 7А*ч); с встроенным батарейным выключателем | 500 | 800 | 1000 | 217
1022565 | 9X55-BAT10-96x7Ah | 305 | 702 | 1214 | 310 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (3 линейки из 32 батарей с увеличенным сроком службы, ёмкостью 7А*ч); с встроенным батарейным выключателем | 500 | 800 | 1390 | 332
1022567 | 9X55-BAT-64x0Ah | 305 | 702 | 817 | 46 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, без батарей; с кабельной разводкой и возможностью установки макс. 2 батарейных линеек по 32 батареи; с встроенным батарейным выключателем | 500 | 800 | 1000 | 65
1022568 | 9X55-BAT-96x0Ah | 305 | 702 | 1214 | 68 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, без батарей; с кабельной разводкой и возможностью установки макс. 3 батарейных линеек по 32 батареи; с встроенным батарейным выключателем | 500 | 800 | 1390 | 90
1026109 | 9X55-BAT-0-L | 494 | 758 | 1684 | 128 | Большой внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, без батарей; с кабельной разводкой и возможностью установки макс. 5 батарейных линеек по 32 батареи; с встроенным батарейным выключателем | 780 | 980 | 1850 | 180
1026110 | 9X55-BAT10-1x110 (15kVA) | 494 | 758 | 1684 | 520 | Большой внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (1 линейка из 32 батарей с увеличенным сроком службы, ёмкостью 24А*ч); с возможностью установки макс. 2 батарейных линеек по 32 батареи; с встроенным батарейным выключателем | 780 | 980 | 1850 | 572
1026111 | 9X55-BAT10-2x110 (15kVA) | 494 | 758 | 1684 | 890 | Большой внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (2 линейки из 32 батарей с увеличенным сроком службы, ёмкостью 24А*ч); с возможностью установки макс. 2 батарейных линеек по 32 батареи; с встроенным батарейным выключателем | 780 | 980 | 1850 | 942
1025168 | 9X55-BAT-0 (20-40 kVA) (2 | 494 | 758 | 1684 | 128 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, без батарей; с кабельной разводкой для комплекта из 36 батарей; с возможностью установки макс. 2 батарейных линеек по 36 батарей (кабели и аксессуары в комплекте); с встроенным батарейным выключателем; для ИБП мощностью до 40 кВа | 780 | 980 | 1850 | 180
1026072 | 9X55-BAT10-1x110 (20-40 kVA) (3 (CSB HRL 12110W) | 494 | 758 | 1684 | 520 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (1 линейка из 36 батарей с увеличенным сроком службы), производства CSB; 110Вт на ячейку; с возможностью установки макс. 2 батарейных линеек по 36 батарей (кабели и аксессуары в комплекте - только для 1 линейки); с встроенным батарейным выключателем; для ИБП мощностью до 40 кВА | 780 | 980 | 1850 | 572
1026073 | 9X55-BAT10-2x110 (20-40 kVA) (CSB HRL 12110W) | 494 | 758 | 1684 | 890 | Внешний батарейный шкаф для ИБП 9х55, с кабельной разводкой и установленным комплектом (2 линейки из 36 батарей с увеличенным сроком службы), производства CSB; 110Вт на ячейку; с возможностью установки макс. 2 батарейных линеек по 36 батарей; с встроенным батарейным выключателем; для ИБП мощностью до 40 кВА | 780 | 980 | 1850 | 942
1025438 | BAT5 assembly (1 string 9Ah) |  |  |  |  | Батарейная линейка (из 36 батарей со стандартным сроком службы, ёмкостью 9А*ч), для использования в ИБП и батарейных шкафах серии 9х55
1025439 | BAT10 assembly (1 string 7 Ah) |  |  |  |  | Батарейная линейка (из 36 батарей с увеличенным сроком службы, ёмкостью 7А*ч), для использования в ИБП и батарейных шкафах серии 9х55
1025667 | Kit 9X55 battery accessories (20-40 kVA) (4 strings) |  |  |  |  | Набор аксессуаров для батарей (кабели, лотки, перемычки и проч. для 4 линеек), для использования в ИБП и батарейных шкафах серии 9х55
103005425-5591 | X-Slot ModBus Adapter |  |  |  |  | Карта Modbus (подключение X-slot)
1018460 | Xslot relay (AS/400) card |  |  |  |  | Карта релейных контактов, подключение: X-slot
103003055 | Xslot industrial relay card kit |  |  |  |  | Промышленная карта релейных контактов, подключение: X-slot
116750221-001 | ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card |  |  |  |  | Сетевая карта (подключение - X-slot),позволяющая осуществлять мониторинг ИБП и другого оборудования через сеть (SNMP)
103007974-5591 | PXGX UPS card |  |  |  |  | Карта удалённого мониторинга и управления ИБП (Web-интерфейс), подключение: X-slot
1027020 | ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card (9x55, 9395, BladeUPS) |  |  |  |  | LCD дисплей для удалённого (до 100м) мониторинга ИБП (в комплекте карта для подключения в X-slot, набор для настенной/настольной установки, кабель 10м)
116750223-001 | ConnectUPS-E Web/SNMP adapter (External) |  |  |  |  | Внешний сетевой адаптер для ИБП Eaton, в которых не предусмотрен встроенный сетевой разъём. Подключается к последовательному порту RS232. Функция: Web/SNMP; поддерживает SNMP v1, http, https и SMTP. Работает с: снятыми с производства 9150 и 9305, с кабелем 1023247, а также 9130, 9140, 9155, 9355 и 9395P
5147063 | Expansion chassis, 3 X-Slots, incl 1x Modbus card
INDRELAY-MS | Industrial relay card - MS for 93PM and 93E
MODBUS-MS | Network and MODBUS Card-MS
NETWORK-MS | Network Card-MS
744-A1576-00P | Environmental Monitoring Probe
66925 | Silver licence (11 - 100 nodes)
66926 | Gold licence (unlimited number of nodes)